招标公告

岭南招字[2020]第37号

广州岭南教育集团是集高等教育、职业教育、小学教育、学前教育、科技发展为一体的综合性教育集团，是广东省最大的民办教育集团之一。现拟对“清远校区38#楼备用发电机组采购项目”项目（项目招标号：LNCG2020037）进行公开招标。

一、招标方：广州岭南教育集团有限公司采购部

二、招标项目内容：清远校区四期备用发电机组采购项目

三、项目需求清单：

| 项目需求 | 常用功率（KW） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机组（水冷） | 400KW | 1 | 套 |
| 标准机房环保消音降噪工程 | 详细请见附件 | 1 | 项 |
| 电线工程 | 详细请见附件 | 1 | 项 |

柴油发电机组供货安装及相关服务内容包括：

①柴油发电机组的供货，包含发电机组配电柜、发电机消声器、成套工具、发电机排烟管道制作安装，发电机房的环保工程设计、安装调试。根据现场条件发电机房从发电机组至低压电柜线路调试安装。

②经招标单位认可的第三方负责满负荷测试且安装调试合格、环保检测合格后并由招标单位组织协调环保有关部门检测验收。

③柴油发电机组操作人员的技术培训

四、项目实施地点：清远市清城区职教城学贤路（甲方指定地点）

五、投标方要求：

1、投标方必须是具备独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境

内注册并取得营业执照的具有独立的法人资格。投标文件需附上公司简介、营业执照副本、税务登记证、企业代码证、行业资格证、质量体系认证等复印件并加盖公章。投标方注册资金要求不低于人民币300万元。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不可在本招标中同时投标。

2、投标方须在广州市、清远市或其周边城市内设有长期售后服务机构，工作日内的上门服务时间不超过4小时。

3、销售合同签订后，中标单位需在2020年9月20日前按合同约定的品质、数量及验收要求完成全部合同货物的送交，并能提供正常使用。特殊情况时，经招标方确认后可相应延长供货期。

4、中标单位不得以任何理由和名义转包给第三方，否则视为违约并按违约处理，并承担由此为招标方带来的全部损失。

5、招标方须以书面形式提供产品售后技术支持、服务承诺函及培训方案。在产品质保期内发生质量问题的，中标单位应在接到招标方通知后在采购合同约定的时间内给予响应。

六、投标文件要求：

1、投标时，投标文件中的产品技术说明部分应附上必要的产品图片展示。

2、投标方需将投标文件（格式见：附件二）包括：投标商务文件一份，投标技术文件一式三份分别独立密封（封装处需加盖单位公章）包装，于2020年8月31日上午12：00前交送到招标方指定报送地点，过期无效。

3、凡不按以上要求报送的投标文件，均作不合格投标文件处理，招标方有权单方面取消其开标资格，投标文件不退回。

七、招标文件发售时间及售价：

1、招标报名及文件发售时间：自2020年8月25日起至 2020年8月28日止， 每天上午8：30-11：30；下午14:00-17：00（法定节假日除外）。

2、招标文件售价每份为人民币 贰佰圆整（￥200.00）/份，招标文件售后不退。

3、合同签订前，中标方须以支票形式缴纳项目的实施保证金人民币贰万整（￥20,000.00元），合同签订后转为履约质量保证金，物料全部到位后凭据退回。

支票抬头：广东岭南职业技术学院。

八、报价和结算方式：

1、招标方以转账方式按分期支付合同款。

2、合同款结算方式：一般情况下，项目验收合格后，招标方自收到中标单位提供的合同全额有效增值税普通发票后，在20个工作日内支付合同总价款的95%；余款5%作为项目质保金，如无质量问题，满一年后甲方凭乙方开具的财务有效收据在15个工作日内结付。

3、中标单位提供的增值税专用发票专用章的单位名称，必须与双方签订的有效合同专用章的单位名称一致。

九、投标文件交送地址：

广州市天河区大观中路492号图书馆大楼904室

现场勘查联系：张老师：13380025186

商务联系：陈老师：020-22305828/13560076197

监督投诉电话（集团监察审计室）：020-22305883/020-22305586

广州岭南教育集团有限公司

采购部

2020年8月25日